附表一

吊装令

| 吊装作业单位 |  |  |  |  |  |  |  | 吊装作业地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装方式 |  |  |  | 吊装作业内容 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  | 监护人 |  |
| 吊装作业期限： 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装作业人员名单及操作证号 |  |  |  |  |  |
| 安全措施： 吊索具和牵引绳有允许使用的识别标志; 作业时封闭设置,专人监护; 临时固定措施按施工方案设置,安全可靠; 吊装按作业面配备上下指挥; 安装点的安全防护措施或安全警示标志按规范和方案要求设置; 建筑起重机械信号司索及司机、高处作业等持证上岗： 安装作业人员按规定佩带使用安全带、防坠器等劳防用品; 生命绳和安全带固定点设置，有验收挂牌或允许使用的识别标志; 其它措施： |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 申办人 |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 签发人 |  |  | 签发日期 |  | 年 月 日 |  |  |

附表二

装配整体式混凝土结构工程施工安全检查表（管理）

| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合（简述） |  |
| (一)安全体系 | 1 | 安全生产责任 | 建设 | 依据施工深化设计制度，统一协调施工、设计、构件生产等单位明确深化施工设计责任； |  |  |  |
|  |  |  |  | 依据装配施工构件驳运、堆场加固、构件安装等特点，合理确定安全生产文明施工措施费用； |  |  |  |
|  |  |  |  | 协调预制构件生产进度及施工现场工期进度；协调总包和各专业分包的施工进度及配合； |  |  |  |
|  |  |  | 设计 | 设计文件应考虑构件吊点、施工设施、设备附着设施点、拉结点等因素； |  |  |  |
|  |  |  |  | 依据施工深化设计制度，核定涉及工程结构安全的施工方案。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 依据设计文件和现场实际情况进行现场指导、交底。 |  |  |  |
|  |  |  | 监理 | 针对装配施工特点，编制监理实施细则，明确监理重点和要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强预制构件进场验收的审核； |  |  |  |
|  |  |  |  | 对吊装作业的安全生产措施、条件全面监控。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工 | 严格落实项目经理带班制度，依据《现场施工安全生产管理规范》，落实各岗位的安全职责。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据装配式建筑施工特点，结合深化施工设计，编制专项施工方案，组织专家论证 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总分包合同中明确预制构件运输、机械设备等安全职责，协调督促各分包单位相互配合。 |  |  |  |
|  | 2 | 总分包安全生产协议 |  | 明确吊点预埋件设置、预制构件运输、机械设备维保等重要管理环节的责任界限； |  |  |  |
|  | 3 | 危险作业管理制度 |  | 吊装令；其他： |  |  |  |
| (二)施工方案 | 1 | 编制内容 |  | 1预制构件堆放、堆场加固、驳运及吊装; |  |  |  |
|  |  |  |  | 2吊装机械选型及平面布置; |  |  |  |
|  |  |  |  | 3构件吊点、塔吊、施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等设计; |  |  |  |
|  |  |  |  | 4高处作业、交叉作业的安全防护； |  |  |  |
|  |  |  |  | 5构件安装临时支撑体系; |  |  |  |
|  |  |  |  | 6自制堆放架、操作平台、脚手架、反挂吊篮和爬梯等辅助设施设计; |  |  |  |
|  |  |  |  | 7可能发生的危害和突发事件应急预案； |  |  |  |
|  |  |  |  | 8使用BIM技术 |  |  |  |
|  | 2 | 审核审批 |  | 涉及堆场加固、构件吊点、塔吊及施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等，需设计单位核定 |  |  |  |
|  | 3 | 专家论证 |  | 涉及尚无规范依据的新材料、新设备、新工艺的专项方案，应通过专家论证，对其附着方式、架体材料等进行系统论证 |  |  |  |

续表

| (三)安全交底 | 1 | 针对性和完整性 | 吊装作业前，总包对交叉作业的分包单位专项交底; 对塔吊作业人员和施工操作人员进行交底; 对可能发生的危害和应急预案进行交底 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四)特工持证 | 1 | 配备齐全 | 建筑起重机械信号司索及司机、高处作业等经培训持证上岗： |  |  |  |
| (五)检查验收 | 3 | 各类设施设备使用验收 | 堆场、构件堆放架、操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施； |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件安装的临时支撑体系等 |  |  |  |
|  |  |  | 起重机械、灌浆机等专用机具等; |  |  |  |
|  | 4 | 吊索具验收和定期鉴定检查记录 |  |  |  |  |
|  | 5 | 构配件验收检查 | 预制构件质保书(包括吊点的隐蔽工程验收记录)； |  |  |  |
|  |  |  | 安装前按设计要求检查预制构件、预埋件以及配件的型号、规格、数量等； |  |  |  |
|  | 6 | 定期检查 | 施工单位、监理对上述各类设施设备、吊索具、构配件定期检查、更换 |  |  |  |

检查人：               检查时间：

填表说明：

1、依据《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGJ08-2117-2012；《装配整体式混凝土结构建筑施工质量安全监管要点（试行）》沪建安质监【2015】8号；

2、检查表中未列检查内容，如起重机械、临时用电参见其他相关规范标准及规定执行；

3、检查发现表中“*”内容及方案编制审批，预制构件堆放、驳运、吊装、现场防护及构件连接等关键环节，存在安全生产条件缺陷的，应立即责令局部暂缓施工整改，必要时全面停工整改，并对相关责任单位和个人依法进行处理。

附表三

装配整体式混凝土结构工程施工安全检查表（现场实体）

| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合（简述） |  |
| (一)吊装作业 | 1 | 构件 | 构件标识；（吊点、附着点、拉结点、） |  |  |  |  |
|  |  |  | 有专用堆场,选址合理; |  |  |  |  |
|  |  |  | 不与其它材料设备混放; |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定堆放不超限; （板叠放不大于6层，柱、梁叠放不大于2层） |  |  |  |  |
|  |  |  | 堆放架验收挂牌有限载; |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊索具和牵引绳 | 有允许使用的识别标志; |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊装警戒 | 作业时封闭设置,专人监护; |  |  |  |  |
|  | 5 | 临时固定措施 | 按施工方案设置,安全可靠; |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊装指挥及其他作业人员的配备及持证 | 吊装按作业面配备上下指挥; |  |  |  |  |
|  |  |  | 特殊工种按规定持证作业; |  |  |  |  |
| (二)安装作业 | 1 | 安装点的安全防护措施或安全标志 | 按规范和方案要求设置; |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险部位设置安全警示标志; |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装作业人员的配备及持证 | 建筑起重机械信号司索及司机、高处作业等持证上岗： |  |  |  |  |
|  | 3 | 劳动保护 | 按规定佩带使用安全带、防坠器等劳防用品; |  |  |  |  |
|  | 4 | 生命绳和安全带固定点设置 | 有验收挂牌或允许使用的识别标志; 安全可靠; |  |  |  |  |
|  | 5 | 临时支撑和拉结* | 符合方案设计要求; |  |  |  |  |
|  | 6 | 作业登高及平台 | 有验收挂牌; 安全可靠; |  |  |  |  |
| (三)临边洞口 | 1 | 外围护体系的设置方法及围护本体构造 | 1脚手架:（） | 按规范和设计要求设置,安全可靠; |  |  |  |
|  |  |  | 2安全网 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3工具式挂篮 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4防护栏杆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5其它:（） |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直及水平洞口和建筑内危险部位防护 | 按规范和方案要求设置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险部位设置安全警示标志; |  |  |  |  |

续表：

| (四)坠落区域 | 1 | 区域划分 | 按规范规定的坠落半径设定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 封闭隔离措施或安全标志 | 作业时封闭设置,专人监护; |  |  |  |
| (五)施工机械 | 1 | 塔机施工升降机 | 塔机型号、起重吨位是否满足本工程单块构件最大重量要求 |  |  |  |
|  |  |  | 塔机施工升降机附着设置按方案设计要求设置; 安全可靠; |  |  |  |
|  | 2 | 注浆机等机具验收使用 | 有验收挂牌或允许使用的识别标志; 安全可靠; |  |  |  |

检查人：           检查时间：

填表说明：

1、依据《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGJ08-2117-2012；《装配整体式混凝土结构建筑施工质量安全监管要点（试行）》沪建安质监【2015】8号；

2、检查表中未列检查内容，如起重机械、临时用电参见其他相关规范标准及规定执行；

3、检查发现表中“*”内容及方案编制审批，预制构件堆放、驳运、塔机选型、吊装、现场防护及构件连接等关键环节，存在安全生产条件缺陷的，应立即责令局部暂缓施工整改，必要时全面停工整改，并对相关责任单位和个人依法进行处理。